**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солгонский детский сад»

1.2. Адрес объекта: 662265, Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, ул. Харченко, 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1459,80 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5259 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1981 , последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего –* 2022 год; *капитального –* нет

1.6. Название организации (учреждения), *(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солгонский детский сад», МБДОУ «Солгонский детский сад».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 662265, Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, ул. Харченко, 7

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: сфера деятельности образовательная, вид оказываемых услуг образовательно-воспитательные, форма оказания услуг: на объекте, среднее

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом *(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

*3.2.1.* расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

*3.2.2.* время движения (пешком): 5 мин.

*3.2.3.* наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): нет

*3.2.4.* перекрестки (*нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*):нерегулируемые

*3.2.5*. информация на пути следования к объекту *(акустическая, тактильная, визуальная)*:нет

*3.2.6.* перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: не обустроены

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Категория инвалидов**  **(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта**  **(формы обслуживания)\*** |
| **1** | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| *в том числе инвалиды:* | | |
| **2** | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| **3** | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| **4** | с нарушениями зрения | ДУ |
| **5** | с нарушениями слуха | ДУ |
| **6** | с нарушениями умственного развития | А |

\* Указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организованна доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** |
| **1** | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| **2** | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С, Г, У) |
| **3** | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| **4** | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С, Г, У) |
| **5** | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) |
| **6** | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| **7** | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (С, Г, У) |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично (помощь сотрудника) для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, инвалидов с нарушением зрения.

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта**  **(вид работы)\*** |
| **1** | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Устройства съезда на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| **2** | Вход (входы) в здание | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка звукового и светового маяка |
| **3** | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств, задерживающих закрывание дверей |
| **4** | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| **5** | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| **6** | Система информации на объекте (на всех зонах) | Необходимо внести изменения в программу, изготовление и установка табличек |
| **7** | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт асфальтного покрытия , устройство съездов с тротуара, мест отдыха (лавочки) |
| **8** | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме. |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2022 г.

4.3. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: ДП-В

4.4. Информация размещена (обновлена) на сайте образовательного учреждения.



Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ «Солгонский детский сад», Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, у. Харченко, 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование функционально­планировочного элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо  для  инвалида  (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 | 1 | Отсутствуют поручни | К, О, С | Устройство поручней | Монтаж |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 | 2 | Отсутствуют  съезды на  тротуар и  визуальная  информация,  тактильные  обозначения | К, С, Г | Устройство  съездов на  тротуар,  установка  визуальной  информации,  тактильных  обозначений | Текущий  ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 3 | 3 | Отсутствуют съезды | К, О | Устройство съездов | Текущий ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствие пандуса | К, С | Устройство пандуса | Строительство пандусов |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствие автостоянки и парковочного места | К, О | Асфальтирование, таблички | Строительство асфальтного покрытия |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[[1]](#footnote-1) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-И (С, Г)  ДП-И (У)  ВНД (К, О) | 1,2,3 | 1,2,3 | Строительство, монтаж |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалиде (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница  (наружная) | есть | 1 | 1 | Отсутствие съезда | К, О, С | Изготовление и установка съезда | Строительство |
| 2.2 | Пандус  (наружный) | нет |  |  | Отсутствие | К, О | Установка наружных пандусов | Строительство |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 4 | 1 | Отсутствует  тактильная  информация  об  учреждении | С | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом | Приобретение и установка |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 5 | 2 | Отсутствует световой и звуковой маяк | С, Г | Установка светового и звукового маяка | Приобретение и установка |
| 2.5 | Тамбур | есть | 6 | 3 | Не соответствует | К | Реконструкция | Строительство |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной  зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)[[2]](#footnote-2) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход в здание | ДЧ-И (С, Г)  ДП-И (У)  ВНД (К, О) | 1,4,5,6 | 1,2,3 | Строительство, текущий ремонт |

МБДОУ «Солгонский детский сад», Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, у. Харченко, 7

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ «Солгонский детский сад», Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, у. Харченко, 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 7 | 1 | Отсутствуют  тактильные  обозначения | С | Установка  тактильных  табличек,  направляю­щих  поручней | Текущий  ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 8 | 2 | Отсутствуют  подъемника | К | Приобретение подъемника | Установка |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | 9 | 2 | Отсутствие пандуса | К | Установка пандусов | Текущий  ремонт |
| 3.4 | Лифт  пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | 10 | 3 | нет | К, О, С |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности) | есть | 5 | 4 | нет | К, О, С |  |  |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Путь движения внутри здания | ДЧ-И (К, О, Г, С)  ДП-И (У) | 7,8,9,10,5 | 1,2,3,4 | Текущий ремонт |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комментарий к заключению: решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Солгонский детский сад», Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, у. Харченко, 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие  элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 11 |  | Отсутствуют  тактильные  обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий  ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина  индивидуального  обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной  зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания | ДЧ-И (К, О, Г, У)  ДУ (С) | 11 |  | Текущий ремонт |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Солгонский детский сад», Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, у. Харченко, 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная  комната | есть | 12 | 1 | Отсутствуют  тактильные  обозначения,  кнопка вызова  помощи,  поручни | К, С | Установка  опорных  поручней,  кнопки вызова,  тактильных  обозначений поруч | Текущий  ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиеническое помещение (туалет) | ДПИ (О, Г, У) | 12 | 1 | Текущий ремонт |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

I Результаты обследования:

1. Системы информации на объекте

МБДОУ «Солгонский детский сад», Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, у. Харченко, 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  функционально­  планировочного  элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные  средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические  средства | нет |  |  | Отсутствует звуковое оповещение о приеме | Г | Необходимо внести изменения в программу | Индивид  уальное  техничес  кое  решение |
| 6.3 | Тактильные  средства | нет |  |  | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С | Изготовление и установка табличек | Текущий  ремонт |
|  | ОБЩИЕ  требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно­функциональной зоны | Состояние  доступности\*  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К, О, У) |  |  | Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение |

\* - указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

1. Комментарий к заключению: - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания [↑](#footnote-ref-1)
2. Комментарий к заключению: - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания [↑](#footnote-ref-2)