- Общие сведения об объекте

  - Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Солгонский детский сад».

  - Адрес объекта 662265, Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, ул. Харченко,7

  - Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1459,80  кв. м

земельный участок 5259 кв. м

  - Год ввода объекта в эксплуатацию: 1981 г.

  - Дата последнего капитального ремонта нет

  - Наименование собственника объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Солгонский детский сад».

  - Юридический адрес организации (учреждения) 662265, Красноярский край, Ужурский район, с. Солгон, ул. Харченко,7

  - Форма собственности объекта: оперативное управление

  - Пропускная способность объекта: 120 человек.

- Характеристика использования объекта

  - Сфера деятельности образование

  - Виды оказываемых услуг ведение образовательной деятельности.

  - Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

  - Категории обслуживаемого контингента: дети

  - Категории обслуживаемых инвалидов: нет.

- Оценка доступности объекта

  - Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар

  - Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

    - расстояние 300 м

    - время движения (пешком) 3-5 мин.

    - наличие пешеходного перехода и его характеристика: нерегулируемый  пешеходный переход.

    - Перепады высоты в пути: да

  - Состояние доступности объекта для инвалидов:

| N п/п | Структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к объекту | ДЧ-И (Г, С, У) |
| 2 | Вход в объект | ДЧ-И (Г, С, У) |
| 3 | Пути движения внутри объекта (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, С, У) |
| 4 | Зона целевого назначения объекта | ДЧ-И (Г, С, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, С, У) |
| 6 | Система информации и связи | ДУ |

Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: территория и объект доступен для инвалидов.

  - Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет

- Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

  - Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*> |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установка визуальной информации, тактильных обозначений |
| 2 | Вход (входы) в здание | Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом, установка звукового и светового маяка, установка пандуса |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка тактильных табличек, направляющих поручней и устройств |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Изготовление и установка табличек |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждаются |

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

- Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Акта обследования   объекта от "31" августа 2020 г.

|  | Обозначения и сокращения Формы инвалидности |
| --- | --- |
| Г к 0 (ОДА) С У | Инвалиды с нарушениями слуха Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата Инвалиды с нарушениями зрения Инвалиды с нарушениями умственного развития Состояние доступности объекта (зоны) |
| ДП ДЧ ДУ "ВИД" | Доступно полностью Доступно частично Доступно условно Временно недоступно Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| "А" "Б" "ДУ” | Доступность всех зон и помещений - универсальная Доступны специально выделенные участки и помещения Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| "ВИД" | Не организована доступность Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором) |
| ТР под Стр КР Рек Орг | Текущий ремонт Подготовка проектно-сметной документации Строительство Капитальный ремонт Реконструкция Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия |

Паспорт доступности объекта заполняется в соответствии с приказом от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность

| объектов | и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для |
| --- | --- |

инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».